| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист высылать: gmt@nt-rt.ru |  |  |  |

Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.

| 1. Наименование проектируемого объекта |  |
| --- | --- |
| 2. «Заказчик» |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактные телефоны |  |

| № | Наименование | Ед. изм. | Котельная, устанавливаемая на объекте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | #### Теплотехнические и гидравлические характеристики: |  |  |  |
| 1.1 | #### Максимальная паропроизводительность | тонн/ч |  |  |
| 1.2 | #### Давление пара | МПа |  |  |
| 1.3 | #### Температура пара | °С |  |  |
| 1.4 | #### Режим подачи пара: #### непрерывный / прерывисто - пиковый |  |  |  |
| 1.4.1 | #### Если режим прерывистый, то указать параметры паропотребления: #### - потребление пара в пиковом режиме #### - потребление пара в минимальном режиме #### - продолжительность пикового режима #### - продолжительность минимального режима | тонн/ч тонн/ч мин. мин. |  |  |
| 1.5 | #### Режим возврата конденсата: #### с возвратом конденсата / без возврата конденсата |  |  |  |
| 1.5.1 | #### Если система с возвратом конденсата, то указать: #### - процент возврата конденсата #### - температура возвращаемого конденсата #### - напор возвращаемого конденсата на вводе в котельную | % °С МПа |  |  |
| 2 | ###### Газоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Давление газа на вводе в котельную | МПа |  |  |
| 2.2 | Наличие коммерческого учета расхода газа ( да / нет ) |  |  |  |
| 2.3 | Поагрегатный учета расхода газа ( да / нет ) |  |  |  |
| 2.4 | Резервное топливоснабжение дизтопливом ( да / нет ) |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение и автоматизация |  |  |  |
| 3.1 | Режим работы котельной: - без постоянного присутствия обслуживающего персонала - с постоянным присутствием персонала |  |  |  |
| 3.2 | Режим электроснабжения котельной вариант 1 – по двум внешним кабельным линиям (основной и резервной) вариант 2 – от одной внешней кабельной линии, резервный источник электроснабжения (генератор) предусмотреть в котельной. |  |  |  |
| 3.3 | Система диспетчеризации: |  |  |  |
| 3.3.1 | Способ передачи: вариант 1 – по кабельной линии связи вариант 2 – через GSM-модем |  |  |  |
| 3.3.2 | Основные передаваемые данные |  | загазованность CН4, загазованность CO, неисправность оборудования (общ.) срабатывание газового клапана, несанкционированное проникновение, пожар. |  |
| 3.3.3 | Дополнительные передаваемые данные |  |  |  |
| 4 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
| 4.1 | Давление водопроводной воды на вводе в котельную | МПа |  |  |
| 4.2 | Химический состав воды на вводе в котельную (приложить) |  |  |  |
| 5 | Архитектурно-строительная часть |  | блочно-модульное каркасного типа с ограждающими конструкциями типа «сэндвич» |  |
| 5.1 | Климатическое исполнение для населенного пункта (по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология) |  |  |  |
| 5.2 | Габаритные размеры общие, не более длина х ширина х высота | м |  |  |
| 5.3 | Цветовые решения котельной: |  |  |  |
| 5.3.1 | Фасады | RAL |  |  |
| 5.3.2 | Крыша | RAL |  |  |
| 5.3.3 | Нащельники | RAL |  |  |

Примечания:

Для параметров, которые не нужны или которые не имеют важного значения для Заказчика и могут выбираться на усмотрение Поставщика – поставить "прочерк"

Для параметров, которые важны для Заказчика, но в конкретном значении которых Заказчик еще не определился – поставить "плюс"

Согласно данному опросному листу мы сможем оценить только стоимость изготовления непосредственно самой котельной. Для оценки стоимости монтажа и пуска котельной на объекте "под ключ" просим сообщить дополнительные данные, приведенные на следующем листе.

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист высылать: gmt@nt-rt.ru |  |  |  |

Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.

Дополнительные данные

Для оценки стоимости изготовления дымовой трубы просим сообщить:

– расстояние от котельной до ближайшего высокого здания и высоту этого здания;

– требование к наличию / отсутствию свето-ограждения дымовой трубы.

Для оценки стоимости изготовления фундамента дымовой трубы и фундаментной площадки под котельную просим сообщить:

– геологические изыскания грунта в месте установки котельной.

Для оценки стоимости доставки и монтажа котельной на объекте просим сообщить:

– точный адрес местоположения котельной.

Для оценки стоимости разработки проекта "привязки" котельной на месте с целью согласования его с местными надзорными организациями, а также для оценки стоимости проектирования и монтажа внешних подводящих инженерных коммуникаций к котельной просим предоставить:

–	топографический план (съемку), желательно в масштабе 1:500, местности в которой будет расположена котельная с указанием точек, от куда будут подводиться коммуникации;

–	технические условия на подключение внешних инженерных коммуникаций.

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист высылать: gmt@nt-rt.ru |  |  |  |