| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист высылать: gmt@nt-rt.ru |  |  |  |

Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.

| 1. Наименование проектируемого объекта |  |
| --- | --- |
| 2. «Заказчик» |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактные телефоны |  |

| № |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Котельная, устанавливаемая на объекте |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 1 |  | #### Теплопроизводительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | #### Максимальная полезная теплопроизводительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | #### на нужды отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | #### на нужды вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | #### на нужды горячего водоснабжения (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | #### на иные нужды (указать какие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | если на отопление несколько контуров, то перечислите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мощность по каждому из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ###### Теплотехнические и гидравлические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Подсоединение внешней системы отопления к котловому контуру: напрямую или через теплообменники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Температурный режим в системе отопления: подача / обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  | / |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Давление теплоносителя в системе отопления: подача / обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  | / |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Наличие погодозависимого регулирования в контуре отопления ( да / нет ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Подача теплоносителя на нужды отопления и вентиляции: вариант 1 – по одному общему трубопроводу, разделение теплоносителя на нужды отопления и вентиляции будет осуществляться непосред-ственно внутри в отапливаемых зданий; вариант 2 – из котельной должно выходить два разных трубопровода, отдельно на вентиляцию и отдельно на отопление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Подсоединение внешней системы вентиляции к котловому контуру: напрямую или через теплообменники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Температурный режим в системе вентиляции: подача / обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  | / |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Давление теплоносителя в системе вентиляции: подача / обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  | / |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  | Наличие погодозависимого регулирования в контуре вентиляции ( да / нет ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Горячее водоснабжение (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Температура воды в системе ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Максимальный общий расход воды в системе ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м³/ч |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Максимальный расход воды рециркуляции ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м³/ч |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | Давление воды, подаваемой в систему ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  | Давление воды на выходе из рециркуляции ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ###### Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Давление газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Понижение давления газа: ГРУ внутри котельной или внешний шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Наличие коммерческого учета расхода газа ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Наличие системы телеметрической передачи данных от узла учёта расхода газа ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Поагрегатный учета расхода газа ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Резервное топливоснабжение дизтопливом ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Электроснабжение и автоматизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Режим работы котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без постоянного присутствия обслуживающего персонала |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Режим электроснабжения котельной вариант 1 – по двум внешним кабельным линиям (основной и резервной) вариант 2 – от одной внешней кабельной линии, резервный источник электроснабжения (генератор) предусмотреть в котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Система диспетчеризации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Способ передачи: вариант 1 – по кабельной линии связи вариант 2 – через GSM-модем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Основные передаваемые данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | загазованность CН4 и CO, неисправность оборудования (общ.) срабатывание газового клапана, несанкционированное проникновение, пожар |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  | Дополнительные передаваемые данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Учет вырабатываемого тепла: коммерческий или технологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Давление водопроводной воды на вводе в котельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Химический состав воды на вводе в котельную (приложить) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Архитектурно-строительная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | блочно-модульное каркасного типа с ограждающими конструкциями типа «сэндвич» |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Климатическое исполнение для населенного пункта (по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Габаритные размеры общие, не более длина х ширина х высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Цветовые решения котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Фасады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAL |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 |  | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAL |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 |  | Нащельники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAL |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Дымовая труба – включить в комплект поставки ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Высота дымовой трубы (или расстояние до ближайшего высокого здания и высота этого здания). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Светоограждение (сигнальные огни и площадка обслуживания наверху) ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Предпочтения Заказчика по выбору оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлы |  | Viessmann |  |  | TITAN |  |  |  | Термотехник |  |  | Другое |  |  | На усмотрение поставщика котельной |  |  |  |  |  |
| Горелки |  | Weishaupt |  |  | CIB-Unigas |  |  |  | Baltur |  |  | Другое |  |  | На усмотрение поставщика котельной |  |  |  |  |  |
| Насосы |  | Grundfos |  |  | Wilo |  |  |  | DAB |  |  | Другое |  |  | На усмотрение поставщика котельной |  |  |  |  |  |
| Дополнительные указания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 |  |  |  |  | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 |  |  |  |  |  |  | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 |  |  |  |  | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |  |
|  | Опросный лист высылать: gmt@nt-rt.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ООО «ГАЗТЕХПРОМ»

Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.

Дополнительные данные

Если Вас интересует не только покупка котельной, но и доставка, монтаж на объекте и пуско-наладка, то просим сообщить следующие дополнительные данные:

Для оценки стоимости доставки, монтажа и пуско-наладки котельной на объекте просим сообщить:

– точный адрес местоположения котельной.

Для оценки стоимости изготовления фундамента дымовой трубы и фундаментной площадки под котельную просим сообщить:

– геологические изыскания грунта в месте установки котельной.

Для оценки стоимости разработки проекта "привязки" котельной на месте с целью согласования его с местными надзорными организациями, а также для оценки стоимости проектирования и монтажа внешних подводящих инженерных коммуникаций к котельной просим предоставить:

–	топографический план (съемку), желательно в масштабе 1:500, местности в которой будет расположена котельная с указанием точек, от куда будут подводиться коммуникации;

–	технические условия на подключение внешних инженерных коммуникаций.

Заполненный лист можно отправить в ООО «ГАЗТЕХПРОМ»:

почтой или курьером по адресу: 390027, г. Рязань, ул. Радиозаводская, д. 25

по факсу: (4912) 50-48-50, 24-34-19

по электронной почте: info@termomarket.ru